Додаток

до рішення виконавчого комітету

Саф’янівської сільської ради

Ізмаїльського району Одеської області

від 08.07.2022 року №145

Перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета | Окремі частини предмета закупівлі | Обсяги закупівлі |
|  | Од. вим. |
| 44530000-4 Кріпильні деталі | 44220,00 | Комплект монтажний | 11 | комплект |
| 31440000-2 Акумуляторні батареї | 23036,20 | Аккумулятор 7 Ar | 1 | шт |
| Аккумулятор 17 Ar | 8 | шт |
| 44320000-9 Кабелі та супутня продукція | 13207,15 | Кабель 4\*0,4 | 80 | м |
| Канал кабельний 20\*10 | 30 | м |
| Кабель 4\*2\*0,51 | 50 | м |
| 31710000-6 Електронне обладнання | 142,50 | Резистор  | 50 | шт |
| 31620000-8 Прилади звукової та візуальної сигналізації | 36548,60 | Сповіщувач пожежний SPR-1 | 2 | шт |
| Сповіщувач пожежний СПД-3 | 12 | шт |
| Сповіщувач пожежний СПТ-2Б | 1 | шт |
| МЦА GSM | 4 | шт |
| Блок живлення до Тірас 16П.128 | 2 | шт |
| 44530000-4 Кріпильні деталі | 80,00 | Хомути- зтяжки ( середні) 200мм | 1 | пачка |
| 32420000-3 Мережеве обладнання | 21641,00 | Комутатор мережевий Tp-Link | 5 | шт |
| Точка доступу Tp-LinkomadaEAP115 | 9 | шт |
| З’єднувач atcom (11445) RJ45 | 50 | шт |
| Конекториrj 45 (100 штук) | 1 | пачка |
| Кабель вита пара Cat.5e4х2х0,22 Зовнішній | 40 | м |
| Кабель вита пара Cat.5e 4х2х0,22 Внутрішній | 305 | м |